

|  |
| --- |
| **Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН**  |
|   |
| **Фактические показатели за 2019 год (млн. кВтч)** |
| п/п  | Показатели  | Всего  | ВН  | СН1  | СН11  | НН  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 1142,810 | 1142,793 |  | 2,422 | 0,177 |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: | 2,567 |  |  | 2,422 | 0,145 |
| 1.1.1. | ВН | 2,422 |  |  | 2,422 |  |
| 1.1.2. | СН 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН 2 | 0,145 |  |  |  | 0,145 |
| 1.2. | от электростанций АО «ОТЭК» | 82,749 | 82,749 |  |  |  |
| 1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: | 1068,063 | 1060,044 |  |  | 0,016 |
| 1.3.1. | от ОАО "МРСК Урала" | 366,605 | 366,589 |  |  | 0,016 |
| 1.3.2. | от ПАО «ФСК ЕЭС» | 693,455 | 693,455 |  |  |  |
| 2. | Потери электрической энергии в сети | 6,540 | 6,480 |  | 0,044 | 0,016 |
|   | то же в % (п. 2 / п. 1) | 0,572 | 0,567 |  | 1,813 | 9,923 |
| 3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 1136,271 | 1133,877 |  | 2,233 | 0,161 |
| 3.1. | конечным потребителям | 1060,362 | 1059,256 |  | 0,945 | 0,161 |
| (в том числе на собственное потребление) | 1043,224 | 1043,208 |  | 0 | 0,016 |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 75,909 | 74,621 |  | 1,288 | 0,000 |
| 3.2.1. | МУП "Электросети" НГО | 60,221 | 60,221 |  |  |  |
| 3.2.2. | АО "Облкоммунэнерго" | 9,259 | 7,971 |  | 1,288 | 0,000 |
| 3.2.3. | АО «ОТЭК» | 6,429 | 6,429 |  |  |  |
| **Баланс электрической мощности по сетям ВН, СН1, СН11 и НН**  |
|   |
| **Фактические показатели за 2019 год (МВт)** |
| п/п  | Показатели  | Всего  | ВН  | СН1  | СН11  | НН  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление электрической мощности в сеть всего, в том числе: | 151,324 | 151,318 |  | 0,773 | 0,056 |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: | 0,829 |  |  | 0,773 | 0,056 |
| 1.1.1. | ВН | 0,773 |  |  | 0,773 |  |
| 1.1.2. | СН 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН 2 | 0,056 |  |  |  | 0,056 |
| 1.2. | от электростанций АО «ОТЭК» | 9,584 | 9,584 |  |  |  |
| 1.3. | поступление электрической мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: | 141,740 | 141,734 |  |  | 0,006 |
| 1.3.1. | от ОАО "МРСК Урала" | 46,407 | 46,401 |  |  | 0,006 |
| 1.3.2. | от ПАО «ФСК ЕЭС» | 95,933 | 95,333 |  |  |  |
| 2. | Потери электрической мощности в сети | 0,876 | 0,858 |  | 0,013 | 0,005 |
|   | то же в % (п. 2 / п. 1) | 0,579 | 0,567 |  | 1,813 | 9,923 |
| 3. | Полезный отпуск электрической мощности из сети всего, в том числе: | 150,488 | 149,699 |  | 0,698 | 0,051 |
| 3.1. | конечным потребителям | 137,169 | 136,684 |  | 0,434 | 0,051 |
| (в том числе на собственное потребление) | 133,989 | 133,983 |  | 0 | 0,006 |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 13,279 | 13,015 |  | 0,264 | 0,000 |
| 3.2.1. | МУП "Электросети" НГО | 9,759 | 10,313 |  |  |  |
| 3.2.2. | АО "Облкоммунэнерго " | 2,025 | 1,761 |  | 0,264 | 0,000 |
| 3.2.3. | АО «ОТЭК» | 1,495 | 1,495 |  |  |  |